## форма 1.1.
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации
ООО "СибЭнерго" за 2018 год
N | Обосновывающие данные для расчета <*> | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | оперативный журнал | 0.52 | 1
2 | оперативный журнал | 1 | 1
3 | оперативный журнал | 1.5 | 1
4 | оперативный журнал | 2 | 1
5 | оперативный журнал | 0.15 | 2
6 | оперативный журнал | 0.4 | 2
7 | оперативный журнал | 2.04 | 1
8 | оперативный журнал | 0.2 | 2
9 | оперативный журнал | 2 | 1
10 | оперативный журнал | 1 | 2
11 | оперативный журнал | 1.2 | 2
12 | оперативный журнал | 2 | 2
13 | оперативный журнал | 0.4 | 1
14 | оперативный журнал | 1.45 | 1
15 | оперативный журнал | 1 | 1
16 | оперативный журнал | 1.15 | 2
17 | оперативный журнал | 1 | 1
18 | оперативный журнал | 1 | 2
19 | оперативный журнал | 1 | 1
20 | оперативный журнал | 1 | 1
21 | оперативный журнал | 1 | 2
22 | оперативный журнал | 1 | 1
Генеральный директор |  |  | А.В. Сковородин
Должность |  | Подпись | Ф.И.О.
<*> В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.

## форма 1.2
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
ООО "СибЭнерго"
Наименование электросетевой организации
Максимальное за расчетный период 2018 г. число точек присоединения | 82
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час (Т ) | 24.01
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии | 0.2928
Коэффициент уровня надежности оказываемых услуг | 0.7072
Генеральный директор А.В. Сковородин
Должность Ф.И.О. Подпись

## форма 1.3.
Форма 1.3 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
ООО "СибЭнерго"
Наименование электросетевой организации
Наименование электросетевой организации | Мероприятия, направленные на улучшение показателя | Описание (обоснование) | Значение показателя на:
|  |  | 2018 | 2019 | 2020
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (П ) | Своевременное выполнение плановопредупредительных ремонтов электрооборудования. Своевременная замена электрооборудования отработавшего нормативный ресурс или своевременное продление ресурса на соновании технического диагностирования. | Выполнение графиков проведения текущих и средних ремонтов электрооборудования. Проведение работ по технической диагностике электрооборудования. | 0 | 0 | 0 | 0
Показатель качества предоставления возможности технологического присоединения (П) тпр | Сокращение временных промежутков в процедурах по присоединению новых потребителей. | Увеличение штатной численности персонала обслуживающего заявителей. | 0 | 0.001 | 0.002
Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (П) тсо | Более полное раскрытие информации о сетевой организации. Внедрение системы менеджмента качества. | Публикации в печатных изданиях, создание и информативность наполнения сайта компании. | 0.841 | 0.856 | 0.871
--- <*> Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
Генеральный директор А.В. Сковородин
Должность Ф.И.О. Подпись

## форма 2.1
Форма 2.1 - Расчет значения индикатора информативности
ООО "СибЭнерго"
Наименование электросетевой организации
Наименование параметра (критерия), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П x 100, % | Зависимость | Оценочный балл
| Фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего | 4 | 4 | 100 |  | 1
в том числе, по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 2 | 2 | 100 | прямая
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | 4 | 4 | 100 | прямая | 1
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 1 | 1 | 100 | прямая
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 1 | 1 | 100 | прямая
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 1 | 1 | 100 | прямая
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 1 | 1 | 100 | прямая
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации | 1 | 1 | 100 | прямая | 1
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие -1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 1
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 1
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | 1 | 1 |  | обратная | 1
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 0
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего | 1 | 1 | 100 | прямая | 1
в том числе, по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 100 | 100 | обратная
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная
7. Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | 1
Генеральный директор А.В. Сковородин
Должность Ф.И.О. Подпись

## форма 2.2
Форма 2.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
ООО "СибЭнерго"
Наименование электросетевой организации
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П x 100, % | Зависимость | Оценочный
| Фактическое (Ф) | плановое (П) |  |  | балл
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации - всего | 12 | 12 | 100 | обратная | 1
в том числе, по критериям:
1.1. Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю, дней | 5 | 5 | 100 | обратная
1.2. Среднее время на выполнение относящейся к территориальной сетевой организации части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения, дней | 7 | 7 | 100 | обратная
2. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего | 12.5 | 15 | 100 | 0 | 1.25
в том числе, по критериям:
2.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 5 | 5 | 100 | обратная
2.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | 7.5 | 10 | 150 | обратная
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 5 | 10 | 200 | - | -
б) для остальных потребителей услуг, дней | 10 | 10 | 100 | - | -
2.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная
3. Отсутствие (наличие) нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, по критерию |  |  |  | обратная | 0
3.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам территориальной сетевой организации, а также по порядку оказания этих услуг, в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | 0 | 0 | 0
4. Отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов), по критерию |  |  |  | обратная | 1
4.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований в части государственного регулирования цен (тарифов), в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | 0 | 0 | 0
5. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию |  |  |  |  | 0
5.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная
6. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - | - | 0
в том числе, по критериям:
6.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0 | 0 | 100 | обратная
7. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию |  |  |  | обратная | 1
7.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100
8. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - | - | 0.60714
Генеральный директор А.В. Сковородин
Должность Ф.И.О. Подпись

## форма 2.3
Форма 2.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
ООО "СибЭнерго"
Наименование электросетевой организации
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П x 100, % | Зависимость | Оценочный
| Фактическое (Ф) | плановое (П) |  |  | балл
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100 | прямая | 1
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | 1 | 1 | 100 | прямая | 1
в том числе, по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 100 | 100 | 100 | прямая
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная | -
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100 | обратная
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 100 | 0 | прямая
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 0 | 1 | 0 | прямая
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего |  |  |  | - | 0.9
в том числе, по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 2 | 10 | 80 | обратная
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | 1 | 1 | 100
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 1 | 1 | 0 | - | -
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 0 | - | -
в) <*> системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг |  |  |  | - | -
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | 1 | 1 | 100 | обратная | 4
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 0
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами |  | - | - | - | 1
в том числе, по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 0 | 1 | 100 | обратная
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | 100 | 100 | 100 | прямая
6. Итого по индикатору результативность обратной связи | - | - | - | - | 1.58
Генеральный директор А.В. Сковородин
Должность Ф.И.О. Подпись
<*> Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).

## форма 2.4
Форма 2.4 - Предложения территориальной сетевой организации ООО "СибЭнерго" по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
Наименование показателя предлагаемые плановые значения параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества | Значение показателя на:
| 2018 | 2019 | 2020
И н | 1 | 1.015 | 1.03
1. | 1 | 1.015 | 1.03
1.1 | 0 | 0.015 | 0.03
1.2 а | 0 | 0.015 | 0.03
1.2 б | 0 | 0.015 | 0.03
1.2 в | 0 | 0.015 | 0.03
1.2 г | 0 | 0.015 | 0.03
2. | 1 | 1.015 | 1.03
2.1 | 0 | 0.015 | 0.03
2.2 | 0 | 0.015 | 0.03
2.3 | 0 | 0.015 | 0.03
3 | 1 | 1.015 | 1.03
4 | 1 | 1.015 | 1.03
5. | 1 | 1.015 | 1.03
5.1 | 0 | 0.015 | 0.03
6. | 1 | 1.015 | 1.03
6.1 | 0 | 0.015 | 0.03
6.2 | 0 | 0.015 | 0.03
И с | 0.60714 | 0.62214 | 0.63714
1.1 | 1 | 1.015 | 1.03
1.2 | 1 | 1.015 | 1.03
2. | 1.25 | 1.265 | 1.28
2.1 | 0 | 0.015 | 0.03
2.2 а) | 0 | 0.015 | 0.03
2.2 б) | 0 | 0.015 | 0.03
2.3 | 0 | 0.015 | 0.03
3.1 | 0 | 0.015 | 0.03
4.1 | 1 | 1.015 | 1.03
5.1 | 0 | 0.015 | 0.03
6.1 | 0 | 0.015 | 0.03
6.2 | 0 | 0.015 | 0.03
7.1 | 1 | 1.015 | 1.03
Р. с. | 1.58 | 1.595 | 1.61
1. | 1 | 1.015 | 1.03
2. | 1 | 1.015 | 1.03
2.1 | 0 | 0.015 | 0.03
2.2 | 0 | 0.015 | 0.03
2.3 | 0 | 0.015 | 0.03
2.4 | 0 | 0.015 | 0.03
2.5 | 0 | 0.015 | 0.03
2.6 | 0 | 0.015 | 0.03
3. | 0.9 | 0.915 | 0.93
3.1 | 0 | 0.015 | 0.03
3.2 а) | 0 | 0.015 | 0.03
3.2 б) | 0 | 0.015 | 0.03
3.2 в) | 0 | 0.015 | 0.03
4. | 4 | 4.015 | 4.03
4.1 | 0 | 0.015 | 0.03
5. | 1 | 1.015 | 1.03
5.1 | 0 | 0.015 | 0.03
5.2 | 0 | 0.015 | 0.03
Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации | 0.841 | 0.856 | 0.871
<*> Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования
<**> Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1 - 2.3 настоящего Приложения
Генеральный директор А.В. Сковородин
Должность Ф.И.О. Подпись

## форма 3.1
Форма 3.1 - Отчетные данные по выполнению заявок на технологическое присоединение к сети, в период 2018 год.
ООО "СибЭнерго"
Наименование электросетевой организации
№ | Наименование | Число, шт.
1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в соответствующий расчетный период регулирования, шт. (Nзаяв) | 0
2 | Число направленных по указанным заявкам проектов договоров на осуществление технологического присоединения в соответствии с установленным порядком заключения договора на осуществление технологического присоединения, шт. (Nпд) | 0
3 | Число проектов договоров на осуществление технологического присоединения по указанным заявкам, направленных с нарушением установленных сроков, шт. (Nнпд) | 0
4 | Показатель уровня качества оказываемых услуг Птпр | 0
Генеральный директор А.В. Сковородин
Должность Ф.И.О. Подпись

## форма 4.1 и 4.2
Форма 4.1 - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации
ООО "СибЭнерго"
№ | Наименование показателя | № формулы Методических указаний | Значение
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1 | 0
2 | Показатель уровня качества оказываемых услуг организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, Птпр | 2 | 0
3 | Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организацией, Птсо | 3 | 0.85225
4 | Плановое значение показателя Пп, Пплп | 4, 4.1 | 0.015
5 | Плановое значение показателя Птпр, Пплтпр | 4, 4.1 | --
6 | Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | 4, 4.1 | 0.83725
7 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач | п 5.1 | 1
8 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью), Кнад | п 5.1 | --
9 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг (территориальной сетевой организации), Кнад | п 5.1 | 1
Форма 4.2 - Расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг
№ | Наименование показателя | № формулы Методических указаний | Значение
1 | коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, альфа | -- | 0.83725
2 | коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, бета | -- | 0.16275
3 | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п 5.1 | 1
4 | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач | п 5.1 | 1
5 | обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | 5 | 1
Генеральный директор А.В. Сковородин
Должность Ф.И.О. Подпись

## форма 3.2
Форма 3.2 - Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период 2018 г.
ООО "СибЭнерго"
Наименование электросетевой организации
№ | Наименование | Число, шт.
1 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде регулирования,по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. | 0
2 | Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде регулирования,по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. | 0
Генеральный директор А.В. Сковородин
Должность Ф.И.О. Подпись

## форма 3.3
Форма 3.3 - Отчетные данные для расчета значения показателя соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрической сети сетевой организации, в период 2018 год.
ООО "СибЭнерго"
Наименование электросетевой организации
№ | Наименование | Число, шт.
1 | Число вступивших в законную силурешений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законадательства РФ в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующий расчетный период регулирования, шт. | 0
2 | Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, в десятках шт. | 0
Генеральный директор А.В. Сковородин
Должность Ф.И.О. Подпись