## 2021
Общие данные по показателям аварийности в сетях выше 1 кВ
2021
| Количество технологических нарушений |  |  |  |  | Недоотпуск э/э, тыс.кВт*час |  |  |  |  | Продолжительность перерыва эл.снабжения потребителей, час
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год
ООО СИБЭНЕРГО | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 | 2346.48 | 17945.98 | 0 | 0 | 20292.46 | 9.78 | 61.98 | 0 | 0 | 71.76
Общие данные по показателям аварийности в сетях до 1 кВ
2021
| Количество технологических нарушений |  |  |  |  | Недоотпуск э/э, тыс.кВт*час |  |  |  |  | Продолжительность перерыва эл.снабжения потребителей, час
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год
ООО СИБЭНЕРГО | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 273.09 | 0 | 0 | 0 | 273.09 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 5.58

## 2020
Общие данные по показателям аварийности в сетях выше 1 кВ
2020
| Количество технологических нарушений |  |  |  |  | Недоотпуск э/э, тыс.кВт*час |  |  |  |  | Продолжительность перерыва эл.снабжения потребителей, час
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год
ООО СИБЭНЕРГО | 8 | 29 | 10 | 15 | 62 | 1.7305 | 2.664 | 9.1051 | 8149.5 | 8162.9995 | 48.88 | 89.8667 | 30.85 | 29.6034 | 199.2
Общие данные по показателям аварийности в сетях до 1 кВ
2020
| Количество технологических нарушений |  |  |  |  | Недоотпуск э/э, тыс.кВт*час |  |  |  |  | Продолжительность перерыва эл.снабжения потребителей, час
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год
ООО СИБЭНЕРГО | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 91.7 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 6.45 | 6.45

## 2019
Общие данные по показателям аварийности в сетях выше 1 кВ
2019
| Количество технологических нарушений |  |  |  |  | Недоотпуск э/э, тыс.кВт*час |  |  |  |  | Продолжительность перерыва эл.снабжения потребителей, час
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год
ООО СИБЭНЕРГО | 1 | 10 | 1 | 11 | 23 | 0.01129 | 4.4608 | 0.2898 | 0.11218 | 4.8741 | 2 | 47.1 | 2 | 18.01 | 69.11
Общие данные по показателям аварийности в сетях до 1 кВ
2019
| Количество технологических нарушений |  |  |  |  | Недоотпуск э/э, тыс.кВт*час |  |  |  |  | Продолжительность перерыва эл.снабжения потребителей, час
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год
ООО СИБЭНЕРГО | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.43716 | 0 | 0 | 0 | 0.43716 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7

## 2018
Общие данные по показателям аварийности в сетях выше 1 кВ
2018
| Количество технологических нарушений |  |  |  |  | Недоотпуск э/э, тыс.кВт*час |  |  |  |  | Продолжительность перерыва эл.снабжения потребителей, час
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год
ООО СИБЭНЕРГО | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.443 | 0.376 | 0 | 0 | 0.819 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10
Общие данные по показателям аварийности в сетях до 1 кВ
2018
| Количество технологических нарушений |  |  |  |  | Недоотпуск э/э, тыс.кВт*час |  |  |  |  | Продолжительность перерыва эл.снабжения потребителей, час
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год
ОООСИБЭНЕРГО | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2

## 2017
Общие данные по показателям аварийности в сетях выше 1 кВ
2017
| Количество технологических нарушений |  |  |  |  | Недоотпуск э/э, тыс.кВт*час |  |  |  |  | Продолжительность перерыва эл.снабжения потребителей, час
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год
ООО СИБЭНЕРГО | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 535.14 | 854.7 | 1389.84 | 0 | 0 | 71 | 12 | 83
Общие данные по показателям аварийности в сетях до 1 кВ
2017
| Количество технологических нарушений |  |  |  |  | Недоотпуск э/э, тыс.кВт*час |  |  |  |  | Продолжительность перерыва эл.снабжения потребителей, час
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал. | 4 квартал | год
ОООСИБЭНЕРГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0