## 2021
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «СибЭнерго» за 2021 год связанными с аварийными отключениями
Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [6 empty] | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании
Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[7 empty] | записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
КЛ | КЛ ТП-5940-5942 | 06,34 2021.01.05 | 08,44 2021.01.05 | 2.17 | КЛ ТП-5940-5942 | 91.59 | 05,01,1 | 3.4.8.5 | 4.13
КЛ | КЛ ТП-5940-5942 | 11,02 2021.01.25 | 12,03 2021.01.25 | 1.02 | КЛ ТП-5940-5942 | 195.19 | 25,01,1 | 3.4.8.5 | 4.13
ТП | ТП-6154 | 15,00 2021.02.11 | 16,05 2021.02.11 | 1.08 | РП-615 МВ к ОП-631 | 266 | 11.02.1 | 3.4.8.5 | 4.10
ТП | КЛ РП-10-8859 | 03,00 2021.02.13 | 03,01 2021.02.13 | 0.02 | ТП-8859 | 7.7 | 13,02,1 | 3.4.8.5 | 4.13
ВЛ | ВЛ РП-615-ОП-631 | 06,49 2021.02.24 | 11,32 2021.02.24 | 4.72 | ТП-6154 | 1547 | 24,02,1 | 3.4.12.2 | 4.13
КЛ | КЛ-10кВ ф.23 РП-10-4БКТП-8859 | 10,00 2021.03.31 | 11,16 2021.03.31 | 1.27 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-8859, КЛ-10кВ РП-10-4БКТП-8859 | 252.5 | 31.03/01 | 3.4.8.4 | 4.13
КЛ | ТП-1 - гараж Кр.путь 101А | 08,30 2021.03.23 | 13,00 2021.03.23 | 4.5 | КЛ 0.38 кВ ТП-1 - гараж Кр.путь 101А | 7.09 | 23.03./1 | 3.4.9.1 | 4.13
КЛ | КЛ-10кВ РП-10-4БКТП-8859 | 10,55 2021.03.17 | 11,30 2021.03.17 | 0.58 | ТП-8859, КЛ-10кВ РП-10-4БКТП-8859 | 252.5 | 17.03/01 | 3.4.8 | 4.14
КЛ | ТП-1 - гараж Кр.путь 101А | 08,30 2021.03.23 | 13,00 2021.03.23 | 4.5 | КЛ 0.38 кВ ТП-1 - гараж Кр.путь 101А | 7.09 | 23.03./1 | 3.4.9.1 | 4.13
КЛ | КЛ-10кВ ф.23 РП-10-4БКТП-8859 | 10,00 2021.03.31 | 11,16 2021.03.31 | 1.27 | КЛ 10 (10.5) кВ ТП-8859, КЛ-10кВ РП-10-4БКТП-8859 | 252.5 | 31.03/01 | 3.4.8.4 | 4.13
КЛ | КЛ-10кВ ТП-8859 | 10,10 2021.04.20 | 10,50 2021.04.20 | 0.67 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-1 - ТП-8859 | 535.01 | 20.04/01 | 3.4.8.5 | 4.13
ТП | ТП-5301 | 10,00 2021.04.13 | 15,24 2021.04.13 | 5.4 | ТП 10 (10.5) кВ тр-р РУ-10кВ ТП-5301 | 175 | 13.04/01 | 3.4.10 | 4.13
КЛ | КЛ-10кВ ф.-1505 РП-217 | 09,38 2021.04.12 | 09,38 2021.04.12 | 0 | КЛ 10 (10.5) кВ ф.1505 | 0 | 12.04/01 | 3.4.8.5 | 4.13
ТП | ТП-7342 1 с.ш. | 04,50 2021.04.09 | 07,27 2021.04.09 | 2.62 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-7104 | 0 | 09.04/01 | 3.4.9.1 | 4.13
ТП | ТП-7621 | 10,15 2021.04.08 | 11,15 2021.04.08 | 1 | ТП 10 (10.5) кВ ВВ в ТП-7080, КЛ-10кВ ТП-7080-ТП-7621 | 510 | 08.04/1 | 3.4.8.5 | 4.13
КЛ | КЛ-10кВ ф.-1505 РП-217 | 09,38 2021.04.12 | 09,38 2021.04.12 | 0 | КЛ 10 (10.5) кВ ф.1505 | 0 | 12.04/01 | 3.4.8.5 | 4.13
ТП | ТП-5301 | 10,00 2021.04.13 | 15,24 2021.04.13 | 5.4 | ТП 10 (10.5) кВ тр-р РУ-10кВ ТП-5301 | 175 | 13.04/01 | 3.4.10 | 4.13
КЛ | КЛ-10кВ ТП-8859 | 10,10 2021.04.20 | 10,50 2021.04.20 | 0.67 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-1 - ТП-8859 | 535.01 | 20.04/01 | 3.4.8.5 | 4.13
КЛ | ВЛ РП-615-ОП-632 | 14,42 2021.04.24 | 16,40 2021.04.25 | 25.97 | ТП 10 (10.5) кВ РП-615 | 0 | 24.04/01 | 3.4.8.5 | 4.13
КЛ | от ТП-2145 до ТП-2150 | 17,40 2021.04.28 | 20,05 2021.04.28 | 2.42 | кл 10 кВ от ТП-2145 до ТП-2150 | 0 | 2001-04-28 | 3.4.8.5 | 4.13
ТП | тп-7631 | 19,10 2021.05.07 | 20,15 2021.05.07 | 1.08 | ТП-7631 | 2.5 | 07.05/01 | 3.4.10 | 4.17
ТП | ТП-7621 | 06,00 2021.05.09 | 07,05 2021.05.09 | 1.08 | ТП 10 (10.5) кВ ПС Полет Ф-2531 | 505 | 09.05/01 | 3.4.9.3 | 4.13
КЛ | ОП-631 | 09,36 2021.05.14 | 10,41 2021.05.14 | 1.08 | РП 10 (10.5) кВ РП-615 | 169 | 14.05/01 | 3.4.8.5 | 4.13
КЛ | КТП-6154 | 09,43 2021.05.14 | 11,58 2021.05.14 | 2.25 | КЛ 10 (10.5) кВ ф.-1119 | 442 | 14.05/02 | 3.4.8.5 | 4.13
ТП | ТП-5301, ТП-5685 | 19,34 2021.05.17 | 01,43 2021.05.18 | 6.15 | ВЛ 10 (10.5) кВ РП-569- ОП-68 | 212 | 17.05/01 | 3.4.9.1 | 4.9
КЛ | КЛ-10кВ ТП-2930-ТП-2931 | 18,30 2021.05.25 | 19,40 2021.05.25 | 1.17 | КЛ-10кВ ТП-2930- ТП-2931 | 304 | 25.05/01 | 3.4.8.5 | 4.13
КЛ | ТП-6154-ОП-698 | 14,38 2021.06.13 | 20,30 2021.06.13 | 5.87 | ПС Левобережная ф.-1119 | 1079 | 13.06/01 | 3.4.9.1 | 4.10
КЛ | ф.НТ-8 | 15,01 2021.06.02 | 15,30 2021.06.02 | 0.48 | КЛ 10 (10.5) кВ ф.НТ-8 | 103 | 02.06/01 | 3.4.9.1 | 4.10
КЛ | тп 7944 до тп 7061 | 19,23 2021.06.25 | 22,17 2021.06.25 | 2.9 | КЛ 10 (10.5) кВ 7944-7061 | 201 | 25.06/01 | 3.4.8.5 | 4.13
КЛ | ТП-2168 | 10,00 2021.06.28 | 10,10 2021.06.28 | 0.17 | КЛ 10 (10.5) кВ РП-213-ТП-2168 | 47 | 28.06/02 | 3.4.8.5 | 4.13
ТП | ТП-2145 | 10,50 2021.07.09 | 13,30 2021.07.09 | 2.67 | ТП 10 (10.5) кВ 2145 | 1247 | 09.07/01 | 3.4.8.5 | 4.13
ТП | ТП-4275 | 15,45 2021.07.23 | 16,45 2021.07.23 | 1 | ТП 10 (10.5) кВ 4002;КЛ 10 (10.5) кВ от ТП-4275 до ТП-4277 | 309 | 23.07/1 | 3.4.8.5 | 4.13
ТП | ТП-4715 | 09,00 2021.07.26 | 13,58 2021.07.26 | 4.97 | ТП 10 (10.5) кВ Ф.1221 | 239 | 26.07/01 2021-04-26 | 3.4.9.1 | 4.13
КЛ | КЛ-10 кВ ТП-6640-6629 | 2021-08-25 23:00 | 2021-08-25 23:00 | 0 | КЛ-10кВ ТП-6640-6629 | 0 | 2001-08-25 | 3.4.14 | 4.21

## 2020
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «СибЭнерго» за 2020 год связанными с аварийными отключениями
Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [6 empty] | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании
Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[7 empty] | записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
ТП | ТП- 2172 | 01,29 2020.02.08 | 02,20 2020.02.08 | 0.85 | РП-801 | 214 | 08.02.1 | 3.4.9.1 | 4.21
ТП | ТП-6976 | 23,25 2020.02.09 | 00,55 2020.02.10 | 1.5 | РП-615 | 143 | 10.02.1 | 3.4.9.1 | 4.21
ТП | ТП-2104 | 13,05 2020.02.13 | 14,20 2020.02.13 | 1.25 | ТП-2104 | 259 | 13.02.1 | 3.4.9.1 | 4.21
ТП | ТП-5008 | 02,28 2020.02.27 | 12,30 2020.02.27 | 10.0333 | РП-569 | 1002 | 27.02.1 | 3.4.9.1 | 4.21
ТП | ТП-7621 | 10,38 2020.03.01 | 11,49 2020.03.01 | 1.1833 | РП-704 | 581 | 01.03.1 | 3.4.9.1 | 4.21
КЛ | КЛ ТП2014 -ТП2166 | 16,58 2020.03.06 | 12,45 2020.03.07 | 19.7833 | КЛ ТП2014 -ТП2166 | 2290 | 06.03.1 | 3.4.8.5 | 4.21
ТП | ТП-5301,5299 | 22,44 2020.03.08 | 12,03 2020.03.09 | 13.3167 | ТП п/ст Кировская | 420 | 09.03.1 | 3.4.9.1 | 4.21
КЛ | КЛ от ТП 6629 до ТП 6640 | 10,04 2020.04.04 | 11,55 2020.04.04 | 1.85 | КЛ от ТП 6629 до ТП 6640 | 172 | 04.04.1 | 3.4.9.1 | 4.21
РП | КВЛ РП-615 до ТП 6976 | 22,53 2020.04.07 | 16,08 2020.04.08 | 17.25 | РП-615 | 891 | 07.04.1 | 3.4.12.3 | 4.21
ТП | ТП-5301, 5299 | 11,09 2020.04.17 | 13,33 2020.04.17 | 2.4 | РП-569 | 78 | 17.04.1 | 3.4.9.1 | 4.21
ТП | ТП-5942 | 15,39 2020.04.30 | 17,01 2020.04.30 | 1.3667 | ТП-5016 | 121 | 07.04.1 | 3.4.9.1 | 4.21
ТП | ТП-4715 | 11,17 2020.05.03 | 12,40 2020.05.03 | 1.3833 | ПС - Куйбывшксая | 6.88 | 03.05.1 | 3.4.9.1 | 4.21
ТП | ТП-7061 | 05,15 2020.05.10 | 05,49 2020.05.10 | 0.56667 | РП-707 | 41 | 10.05.1 | 3.4.9.1 | 4.21
ТП | ТП-6976 | 09,17 2020.05.11 | 19,35 2020.05.11 | 10.3 | РП-615 | 744 | 11.05.1 | 3.4.9.1 | 4.21
ТП | ТП-5008, ТП-5685 | 17,10 2020.05.12 | 18,46 2020.05.12 | 1.6 | ПС - Кировская | 71 | 12.05.1 | 3.4.9.1 | 4.21
ТП | ТП-7621 | 17,00 2020.05.13 | 17,32 2020.05.13 | 0.53333 | ПС - Полет | 245 | 13.05.5 | 3.4.9.1 | 4.21
ТП | ТП-5008, ТП-5685 | 17,52 2020.05.13 | 22,08 2020.05.13 | 4.2667 | ПС - Кировская | 189 | 13.05.1 | 3.4.9.1 | 4.21
КЛ | КЛ от ТП-5942 доО тп -5016 | 13,02 2020.05.18 | 13,56 2020.05.18 | 0.9 | РП-540 | 60 | 18.05.1 | 3.4.8.5 | 4.21
ТП | ТП-5156 | 16,08 2020.05.18 | 16,39 2020.05.18 | 0.51667 | РП-602 | 14 | 18.05.4 | 3.4.9.1 | 4.21
ТП | ТП-7061 | 16,08 2020.05.20 | 16,50 2020.05.20 | 0.7 | КЛ ТП-7061 до ТП-4123 | 51 | 20.05.1 | 3.4.8.5 | 4.21
ТП | ТП-5008 | 18,47 2020.06.02 | 19,59 2020.06.02 | 1.2 | ПС-Кировскаямф Ф-502 | 47 | 02.06.1 | 3.4.9.1 | 4.21
ТП | ТП-7061 | 22,18 2020.06.10 | 00,17 2020.06.11 | 1.9833 | КЛ от ТП-7061 до ТП-4123 | 259 | 11.06.1 | 3.4.9.1 | 4.21
ТП | ТП-6976 | 14,02 2020.06.12 | 15,54 2020.06.12 | 1.8667 | РП-615 оп 631 | 337 | 12.06.1 | 3.4.12.3 | 4.21
ТП | ТП-6976 | 15,11 2020.06.12 | 18,07 2020.06.12 | 2.9333 | РП-615 оп 632 | 266 | 12.06.11 | 3.4.12.3 | 4.21
ТП | ТП-5685 | 15,22 2020.06.12 | 16,35 2020.06.12 | 1.2167 | РП-569 | 12 | 12.06.4 | 3.4.12.3 | 4.21
ТП | ТП-5008 | 15,57 2020.06.12 | 17,32 2020.06.12 | 1.5833 | ПС-Кировскаямф Ф-502 | 62 | 12.06.6 | 3.4.12.3 | 4.21
ТП | ТП-2172 | 16,34 2020.06.12 | 17,43 2020.06.12 | 1.15 | ПС -Фрунзенская ф-1504 | 172 | 12.06.9 | 3.4.12.3 | 4.21
ТП | ТП-2930 | 12,10 2020.06.14 | 13,28 2020.06.14 | 1.3 | РП-216 | 333 | 14.06.1 | 3.4.9.1 | 4.21
ТП | ТП-7621 | 23,07 2020.06.18 | 01,50 2020.06.19 | 2.7167 | КЛ от ТП-7080 до ТП-7621 | 1228 | 18.06.1 | 3.4.8.5 | 4.21
ТП | ТП-6976 | 10,55 2020.06.19 | 17,34 2020.06.19 | 6.65 | РП-615 оп 632 | 605 | 19.06./1 | 3.4.12.2 | 4.21
ТП | ТП-6034 | 15,10 2020.06.19 | 17,34 2020.06.19 | 2.4 | КЛ-6127-6287 | 116 | 19.06./3 | 3.4.9.1 | 4.21
КЛ | ТП-6975 | 07,39 2020.06.22 | 09,00 2020.06.22 | 8.5833 | кл5008 до ОП 256 |  | 22.06./3 | 3.4.12.3 | 4.21
ТП | ТП-6976 | 03,06 2020.06.22 | 12,41 2020.06.22 | 9.5833 | ВЛ 10 от РП-615 до ОП-632 | 871 | 22.06./4 | 3.4.12.3 | 4.21
ТП | ТП-6976 | 21,20 2020.06.26 | 09,43 2020.06.27 | 12.3833 | ВЛ 10 от РП-615 до ОП-632 | 1126 | 26.06./1 | 3.4.12.3 | 4.21
ТП | ТП-5942 | 09,12 2020.07.02 | 10,44 2020.07.02 | 1.5333 | РП-540 | 120 | 02.07.1 | 3.4.8.5 | 4.21
ТП | ТП-2104 | 17,38 2020.07.02 | 18,25 2020.07.02 | 0.78333 | ПС Кислородная | 87.5038 | 02.07.4 | 3.4.10 | 4.21
ТП | ТП-7061 | 19,30 2020.07.09 | 09,10 2020.07.10 | 13.6667 | ТП-7061 | 1350 | 10.07.1 | 3.4.8.5 | 4.21
ТП | ТП-7621 | 16,37 2020.07.16 | 19,25 2020.07.16 | 2.8 | КЛ ТП7621 -10/0,4 | 1388 | 16.07.1 | 3.4.8.5 | 4.21
ТП | ТП-7621 | 13,54 2020.08.12 | 15,20 2020.08.12 | 1.4333 | ТП-7618 | 675 | 12.08.1 | 3.4.9.1 | 4.21
ТП | ТП-7621 | 10,15 2020.08.13 | 12,42 2020.08.13 | 2.45 | ТП-7095 | 1158 | 13.08.1 | 3.4.9.1 | 4.21
ТП | ТП-4275 | 10,58 2020.08.15 | 11,55 2020.08.15 | 0.95 | КЛ от ТП4040-4175 | 264 | 15.08.1 | 3.4.9.1 | 4.21
ТП | ТП-2104 | 04,55 2020.09.16 | 09,00 2020.09.16 | 4.0833 | ВЛ от ПС Кислороданая до ТП 2104 | 550 | 16,08/1 | 3.4.8 | 4.21
ТП | РП-217 | 21,01 2020.09.17 | 22,25 2020.09.17 | 1.4 | КЛ от РП-217 до ТП-2309 | 1540 | 17,08/1 | 3.4.9.3 | 4.21
ТП | ТП-4275 | 15,55 2020.09.19 | 17,40 2020.09.19 | 1.75 | КЛ от ТП-4275 до ТП-4277 | 449 | 19,08/1 | 3.4.9.1 | 4.21
ТП | ТП-2166 | 11,20 2020.10.01 | 12,42 2020.10.01 | 1.3667 | ПС кислородная Ф-806 | 28 | 2001-10-01 | 3.4.9.1 | 4.21
ТП | ТП-5301 | 16,18 2020.10.05 | 17,35 2020.10.05 | 1.2833 | ПС Кировская | 53 | 05.10.1 | 3.4.9.1 | 4.21
ТП | ТП-5685 | 16,18 2020.10.05 | 17,35 2020.10.05 | 1.2833 | ПС Кировская | 13 | 05.10.2 | 3.4.9.1 | 4.21
ТП | ТП-5452 | 16,21 2020.10.05 | 17,25 2020.10.05 | 1.0667 | РП-510, ТП-5964 | 104 | 05.10.3 | 3.4.9.1 | 4.21
ТП | ТП-7621 | 16,18 2020.10.21 | 16,44 2020.10.21 | 0.43333 | Ф-2530 (РП-704-ТП-7614) | 160 | 21.10.1 | 3.4.9.1 | 4.21
КЛ | кл РП-709-7342 | 14,40 2020.11.04 | 15,26 2020.11.04 | 0.77 | кл РП-709-7342 | 52 | 04.11.1 | 3.4.8.5 | 4.21
КЛ | кл 0.4 кв ТП-5062до ЖД ул. Мельничная 89/7 | 12,15 2020.11.07 | 14,45 2020.11.07 | 2.5 | кл 0.4 кв ТП-5062до ЖД ул. Мельничная 89/7 | 36 | 07.11.1 | 3.4.8.5 | 4.21
КЛ | ТП-4НТ-20 | 14,50 2020.11.11 | 20,00 2020.11.11 | 5.1667 | ТП-4НТ-20 | 40 | 11.11.1 | 3.4.8.5 | 4.21
ТП | ТП-8372 | 12,10 2020.11.28 | 13,24 2020.11.28 | 1.2333 | ТП-8372 | 0 | 28.11.1 | 3.4.9.1 | 4.21
ТП | ТП-7061 | 09,30 2020.11.30 | 10,37 2020.11.30 | 1.1167 | ТП-7061 | 0 | 30.11.1 | 3.4.8.5 | 4.21
ТП | ТП-6154 | 09,05 2020.12.11 | 11,45 2020.12.11 | 2.67 | ТП-6154 | 383 | 11,12,1 | 3.4.8.5 | 4.21
ТП | ТП-2104 | 11,10 2020.12.11 | 13,00 2020.12.11 | 1.83 | ТП-2166 | 64.5 | 11,12,2 | 3.4.8.5 | 4.21
КЛ | КЛ 0,4кВ Молодогвардейская 6/1 | 14,07 2020.12.14 | 15,32 2020.12.14 | 1.42 | ТП-3446 | 37.7 | 14,12,1 | 3.4.8.5 | 4.21
ВЛ | ВЛ-10кВ РП-615-ОП-632 | 12,11 2020.12.18 | 16,20 2020.12.18 | 4.15 | РП-615 | 4713 | 18,12,1 | 3.4.8.5 | 4.21
КЛ | КЛ 0,4кВ П. Ильичева 1/2 | 10,50 2020.12.22 | 13,22 2020.12.22 | 2.53 | ТП-3110 | 18 | 22,12,1 | 3.4.8.5 | 4.21

## 2019
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «СибЭнерго» за 2019 год связанными с аварийными отключениями
Дата | Электросетевой объект | Время отключения | Время включения | Время простоя
(час)
01.01.2019 – 13.01.2019 | Аварийные отключения отсутствовали | - | - | -
2019-01-14 | КЛ 0,4кВ от ТП-5156 до ж.д. Ватутина, 31 | 11:20 | 13:15 | 1:55
2019-01-25 | КЛ 0,4кВ от ТП-5452 до ж.д. Дмитриева, 71 | 15:05 | 16:54 | 1:59
2019-02-07 | КЛ 0,4кВ от ТП-7342 до ж.д. Масленикова, 76 | 11:45 | 12:50 | 1:05
2019-02-26 | ТП-7863 | 16:15 | 17:55 | 1:40
2019-03-03 | ТП-ЧН-3-35 | 12:48 | 15:12 | 3:24
2019-03-11 | ТП-6640 | 17:03 | 18:15 | 1:18
2019-03-11 | ТП-ЧН-3-35 | 14:00 | 16:00 | 2:00
2019-03-16 | ТП-5301, ТП-5299, КЛ 10кВ ТП-5301-ТП-5299 | 15:23 | 20:48 | 5:25
2019-03-19 | ТП-2930 | 8:37 | 10:02 | 1:25
2019-03-20 | КЛ 0,4кВ от ТП-6256А до ж.д. Степанца, 3 | 9:30 | 11:00 | 1:30
2019-03-26 | ТП-6799 | 15:35 | 17:03 | 1:28
2019-03-26 | ТП-5685 | 17:48 | 18:50 | 1:02
2019-03-29 | КЛ 0,4кВ от ТП-7863 до ж.д. 5 Линия, 227А | 11:33 | 15:20 | 3:47
2019-03-29 | КЛ 0,4кВ от ТП-3180 до ж.д. 1 Красной звезды, 1 | 12:00 | 16:02 | 4:02
2019-04-07 | ТП-2930 | 15:35 | 17:42 | 2:07
2019-04-15 | КЛ 0,4кВ от ТП-5115 до цеха | 11:25 | 12:00 | 0:35
2019-04-22 | ТП-8372 | 18:31 | 20:48 | 2:17
2019-04-23 | ТП-7342 | 13:48 | 14:12 | 0:24
2019-05-07 | ТП-7342 | 15:13 | 16:45 | 1:32
09.05.2019 – 10.05.2019 | ТП-5115 | 10:00 | 11:00 | 25:00
2019-05-15 | ТП-7342 | 18:20 | 18:52 | 0:32
2019-05-22 | ТП-2930 | 7:30 | 11:35 | 4:05
2019-05-24 | ТП-7621 | 21:41 | 23:55 | 2:14
2019-05-31 | КЛ10кВ ТП-7621-ТП-7080 | 11:52 | 15:55 | 4:03
2019-06-03 | РП-101 | 22:27 | 22:57 | 0:30
2019-06-12 | ТП-6976 | 7:41 | 10:25 | 2:45
2019-06-12 | ТП-6976 | 7:41 | 12:14 | 4:33
2019-06-12 | КЛ 10кВ РП-801-ТП-2172 | 17:24 | 17:50 | 0:26
2019-06-25 | ТП-7621 | 21:20 | 3:30 | 4:50
2019-06-28 | ТП-7621 | 11:05 | 12:35 | 1:30
2019-06-30 | ТП-6221 | 9:45 | 10:15 | 0:30
2019-07-04 | КЛ 10кВ ТП-6976 до ОП-662 | 17:37 | 19:20 | 1:43
2019-08-05 | 2КЛ-0,4кВ от ТП-5115 до цеха | 8:12 | 14:20 | 4:08
2019-08-14 | КЛ-10кВ ТП-3180-ТП-3177 | 10:51 | 13:10 | 2:19
2019-08-21 | КЛ 0,4кВ от ТП-7863 до ж.д. 5 Линия, 227А | 15:45 | 19:21 | 4:36
2019-08-26 | ТП-2930, КЛ 0,4кВ | 18:10 | 19:00 | 0:50
2019-08-30 | ТП-2150 | 20:41 | 21:12 | 0:31
2019-09-04 | ТП-2104 10кВ, ТП-2104 0,4кВ | 15:00 | 18:26 | 3:26
2019-09-09 | ТП-2145 | 11:53 | 13:57 | 2:04
2019-09-12 | ТП-5452 | 9:24 | 10:00 | 0:36
2019-09-19 | ТП-6034 | 20:20 | 22:45 | 2:20
2019-09-27 | ТП-7061 | 17:42 | 18:23 | 0:53
2019-09-30 | ТП-6799, КЛ-0,4кВ до ж.д. Ватутина,9 | 12:50 | 14:55 | 2:05
2019-09-30 | КЛ-0,4кВ ТП-6245-Комарова 11 | 15:36 | 17:04 | 1:28
2019-10-10 | КЛ 10кВ от ТП-5198-ТП-5115 | 7:12 | 20:25 | 13:13
2019-10-18 | ТП-7863 | 20:20 | 21:45 | 1:25
2019-10-23 | ТП-2642 | 13:30 | 14:18 | 1:12
2019-10-24 | КЛ 10кВ ТП-7862-ТП-7863 | 13:40 | 14:42 | 1:02
2019-10-31 | КЛ 10кВ ТП-2145-т2 | 13:30 | 14:05 | 0:35
2019-11-01 | ТП-2145 | 18:03 | 20:41 | 2:44
2019-11-11 | КЛ 10кВ ТП-7621-ТП-7080 | 11:08 | 12:37 | 1:45
2019-11-18 | КЛ0,4кВ ТП-4715-до ж.д. | 9:20 | 9:50 | 0:30
2019-11-22 | ТП-8210 | 13:31 | 14:41 | 1:10
2019-11-29 | ТП-2870 | 15:08 | 16:12 | 1:04
2019-12-04 | ТП-ЧН-3-63 опора №84 | 7:45 | 10:41 | 2:56
2019-12-05 | ТП-2870 | 10:05 | 12:12 | 2:07
2019-12-06 | ТП4275 | 12:27 | 14:32 | 2:35
2019-12-11 | ВЛ 0,4кВ ТП-ЧН-3-83 | 15:56 | 18:13 | 2:17

## 2018
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «СибЭнерго» за 2018 год связанными с аварийными отключениями
Дата | Электросетевой объект | Время отключения | Время включения | Время простоя
(час)
01.01.2018 – 31.01.2018 | Аварийные отключения отсутствовали | - | - | -
2018-02-02 | КЛ РУ 0,4 кВ ТП 5156 до ВРУ 0,4 №3 мкд Ватутина 31 | 8:40 | 9:10 | 0.52
2018-02-26 | КЛ в КТП 5301 РУ 10 кВ до РУ 10 10 кВ КТП 5299 | 12:00 | 13:00 | 1
2018-03-06 | РУ 0,4 кВ ТП 5115 обрудоване ячейки электроснабжения РУ0,4 кВ ООО "ФЛЭШ" | 15:00 | 16:30 | 1.5
2018-03-08 | ТП- 8210 | 10:03 | 12:05 | 2
2018-03-29 | КЛ РУ 0,4 кВ ТП 6640 до ВРУ 0,4 кВ ж.д. ул. Крупской 34 | 19:00 | 19:15 | 0.15
2018-04-03 | КЛ ТП 2642 РУ 0,4 кВ ВРУ ж.д. ул. Челюскинцев 115 | 2:00 | 2:40 | 0.4
2018-04-16 | ТП 5156 | 8:16 | 10:20 | 2.04
2018-05-07 | ТП 2930 КЛ 0,4 кВ | 10:00 | 10:20 | 0.2
2018-05-23 | ТП 5008 | 9:00 | 12:00 | 2
2018-06-10 | ТП 6028 КЛ 0,4 | 10:00 | 11:00 | 1
2018-06-28 | ТП 6640 КЛ 0,4 | 17:00 | 18:20 | 1.2
2018-07-08 | КТП ЧН-3-64 | 18:00 | 20:00 | 2
2018-07-23 | КТП 5156 КЛ 0,4 кВ | 22:30 | 23:10 | 0.4
2018-08-06 | ТП 6640 | 8:30 | 10:15 | 1.45
2018-08-28 | ЧН-3-83 | 15:00 | 16:00 | 1
2018-09-20 | ТП 5156 | 2:00 | 3:15 | 1.15
2018-09-28 | ТП 5115 | 18:00 | 19:00 | 1
2018-10-21 | ТП 8372 | 5:00 | 6:00 | 1
2018-10-23 | ТП 6028 КЛ 0,4 | 16:00 | 17:00 | 1
2018-11-22 | ЧН 3-35 | 18:00 | 19:00 | 1
2018-11-26 | ТП 6028 | 10:00 | 11:00 | 1
2018-11-28 | ТП 5115 | 19:00 | 20:00 | 1
01.12.2018 – 31.12.2018 | Аварийные отключения отсутствовали | - | - | -

## 2017
Сводная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов ООО «СибЭнерго» за 2017 год связанными с аварийными отключениями
Дата | Электросетевой объект, объем недопоставленной э/энергии | Время отключения | Время включения | Время простоя
(час)
2017-08-25 | ТП5299, ТП5301 | 25.авг; 07.20 | 28.08.2018; 20.00 | 68
2017-09-04 | ТП 8210 | 10 | 13 | 3
01.10.2017 – 31.10.2017 | Аварийные отключения отсутствовали | - | - | -
01.11.2017 – 31.11.2017 | Аварийные отключения отсутствовали | - | - | -
2017-12-16 | ТП5008 | 8.00 | 20.00 | 12